## Sheet1
Row 3 contains the names of relevant pypsa variables
Load Name | Bus | Load Trafo MVA | Load Split Factor | Load (MW) from PGCB Report | Active Power (MW) | Reactive Power (MVar)
name | bus |  |  |  | p_set | q_set
AKSPL_230kV_Load1 | AKSPL_230kV | 150 | 0.39 |  | 5.13 | 1.69
AKSPL_230kV_Load2 | AKSPL_230kV | 150 | 0.39 |  | 5.13 | 1.69
AKSPL_230kV_Load3 | AKSPL_230kV | 80 | 0.21 |  | 2.74 | 0.9
BSRM_230kV_Load1 | BSRM_230kV | 140 | 0.5 |  | 93.5 | 30.73
BSRM_230kV_Load2 | BSRM_230kV | 140 | 0.5 |  | 93.5 | 30.73
Borhanuddin_230kV_Load1 | Borhanuddin_230kV | 140 | 0.7 |  | 49.7 | 16.34
Borhanuddin_230kV_Load2 | Borhanuddin_230kV | 60 | 0.3 |  | 21.3 | 7
GPH_230kV_Load1 | GPH_230kV | 125 | 0.5 |  | 6 | 1.97
GPH_230kV_Load2 | GPH_230kV | 125 | 0.5 |  | 6 | 1.97
GhorashalSouthWest_230kV_Load1 | GhorashalSouthWest_230kV | 140 | 1 |  | 100 | 32.87
Mirsarai_230kV_Load1 | Mirsarai_230kV | 140 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Mirsarai_230kV_Load2 | Mirsarai_230kV | 140 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Aftabnagar_132kV_Load1 | Aftabnagar_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Aftabnagar_132kV_Load2 | Aftabnagar_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Agargaon_132kV_Load1 | Agargaon_132kV | 120 | 0.5 |  | 61.5 | 20.21
Agargaon_132kV_Load2 | Agargaon_132kV | 120 | 0.5 |  | 61.5 | 20.21
Agrabad_132kV_Load1 | Agrabad_132kV | 120 | 0.5 |  | 27 | 8.87
Agrabad_132kV_Load2 | Agrabad_132kV | 120 | 0.5 |  | 27 | 8.87
AKSML_132kV_Load1 | AKSML_132kV | 80 | 1 |  | 6.7 | 2.2
Amnura_132kV_Load1 | Amnura_132kV | 50 | 0.33 |  | 17.33 | 5.7
Amnura_132kV_Load2 | Amnura_132kV | 50 | 0.33 |  | 17.33 | 5.7
Amnura_132kV_Load3 | Amnura_132kV | 50 | 0.33 |  | 17.33 | 5.7
Ashuganj_132kV_Load1 | Ashuganj_132kV | 75 | 0.65 |  | 62.72 | 20.61
Ashuganj_132kV_Load2 | Ashuganj_132kV | 41 | 0.35 |  | 34.28 | 11.27
Bagerhat_132kV_Load1 | Bagerhat_132kV | 41 | 0.26 |  | 20.89 | 6.87
Bagerhat_132kV_Load2 | Bagerhat_132kV | 41 | 0.26 |  | 20.89 | 6.87
Bagerhat_132kV_Load3 | Bagerhat_132kV | 75 | 0.48 |  | 38.22 | 12.56
Bajitpur_132kV_Load1 | Bajitpur_132kV | 120 | 0.5 |  | 43 | 14.13
Bajitpur_132kV_Load2 | Bajitpur_132kV | 120 | 0.5 |  | 43 | 14.13
Bakerganj_132kV_Load1 | Bakerganj_132kV | 41 | 1 |  | 13 | 4.27
Bakulia_132kV_Load1 | Bakulia_132kV | 64 | 0.23 |  | 23.25 | 7.64
Bakulia_132kV_Load2 | Bakulia_132kV | 64 | 0.23 |  | 23.25 | 7.64
Bakulia_132kV_Load3 | Bakulia_132kV | 75 | 0.27 |  | 27.25 | 8.96
Bakulia_132kV_Load4 | Bakulia_132kV | 75 | 0.27 |  | 27.25 | 8.96
Banani_132kV_Load1 | Banani_132kV | 120 | 0.5 |  | 24.6 | 8.09
Banani_132kV_Load2 | Banani_132kV | 120 | 0.5 |  | 24.6 | 8.09
Bangabhaban_132kV_Load1 | Bangabhaban_132kV | 120 | 0.77 |  | 16.26 | 5.34
Bangabhaban_132kV_Load2 | Bangabhaban_132kV | 35 | 0.23 |  | 4.74 | 1.56
Barapukuria_132kV_Load1 | Barapukuria_132kV | 41 | 0.26 |  | 16.71 | 5.49
Barapukuria_132kV_Load2 | Barapukuria_132kV | 41 | 0.26 |  | 16.71 | 5.49
Barapukuria_132kV_Load3 | Barapukuria_132kV | 75 | 0.48 |  | 30.57 | 10.05
Barguna_132kV_Load1 | Barguna_132kV | 75 | 0.5 |  | 8 | 2.63
Barguna_132kV_Load2 | Barguna_132kV | 75 | 0.5 |  | 8 | 2.63
Barishal_132kV_Load1 | Barishal_132kV | 75 | 0.38 |  | 36.92 | 12.14
Barishal_132kV_Load2 | Barishal_132kV | 120 | 0.62 |  | 59.08 | 19.42
BarishalNorth_132kV_Load1 | BarishalNorth_132kV | 120 | 0.5 |  | 43 | 14.13
BarishalNorth_132kV_Load2 | BarishalNorth_132kV | 120 | 0.5 |  | 43 | 14.13
Baroaulia_132kV_Load1 | Baroaulia_132kV | 120 | 0.5 |  | 31.5 | 10.35
Baroaulia_132kV_Load2 | Baroaulia_132kV | 120 | 0.5 |  | 31.5 | 10.35
BaroauliaSSML_132kV_Load3 | Baroaulia_132kV | 30 | 1 |  | 0 | 0
Baroirhat_132kV_Load1 | Baroirhat_132kV | 75 | 0.5 |  | 25 | 8.22
Baroirhat_132kV_Load2 | Baroirhat_132kV | 75 | 0.5 |  | 25 | 8.22
Bashundhara_132kV_Load1 | Bashundhara_132kV | 120 | 0.33 |  | 65.33 | 21.47
Bashundhara_132kV_Load2 | Bashundhara_132kV | 120 | 0.33 |  | 65.33 | 21.47
Bashundhara_132kV_Load3 | Bashundhara_132kV | 120 | 0.33 |  | 65.33 | 21.47
BashundharaCement_132kV_Load1 | Madanganj_132kV | 35 | 1 |  | 7 | 2.3
Beanibazar_132kV_Load1 | Beanibazar_132kV | 75 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Beanibazar_132kV_Load2 | Beanibazar_132kV | 75 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Benapole_132kV_Load1 | Benapole_132kV | 75 | 0.5 |  | 37 | 12.16
Benapole_132kV_Load2 | Benapole_132kV | 75 | 0.5 |  | 37 | 12.16
Bhaluka_132kV_Load1 | Bhaluka_132kV | 120 | 0.5 |  | 74.5 | 24.49
Bhaluka_132kV_Load2 | Bhaluka_132kV | 120 | 0.5 |  | 74.5 | 24.49
Bhandaria_132kV_Load1 | Bhandaria_132kV | 41 | 0.35 |  | 15.91 | 5.23
Bhandaria_132kV_Load2 | Bhandaria_132kV | 75 | 0.65 |  | 29.09 | 9.56
Bhangura_132kV_Load1 | Bhangura_132kV | 75 | 0.5 |  | 19.5 | 6.41
Bhangura_132kV_Load2 | Bhangura_132kV | 75 | 0.5 |  | 19.5 | 6.41
BheramaraGK_132kV_Load1 | Bheramara_132kV | 41 | 0.29 |  | 19.21 | 6.31
BheramaraGK_132kV_Load2 | Bheramara_132kV | 41 | 0.29 |  | 19.21 | 6.31
BheramaraGK_132kV_Load3 | Bheramara_132kV | 41 | 0.29 |  | 19.21 | 6.31
BheramaraGK_132kV_Load4 | Bheramara_132kV | 20 | 0.14 |  | 9.37 | 3.08
Bhulta_132kV_Load1 | Bhulta_132kV | 120 | 0.5 |  | 110.5 | 36.32
Bhulta_132kV_Load2 | Bhulta_132kV | 120 | 0.5 |  | 110.5 | 36.32
Sherpur(B)_132kV_Load1 | Sherpur(B)_132kV | 75 | 0.33 |  | 27.33 | 8.98
Sherpur(B)_132kV_Load2 | Sherpur(B)_132kV | 75 | 0.33 |  | 27.33 | 8.98
Sherpur(B)_132kV_Load3 | Sherpur(B)_132kV | 75 | 0.33 |  | 27.33 | 8.98
Bogura_132kV_Load1 | Bogura_132kV | 120 | 0.25 |  | 42.5 | 13.97
Bogura_132kV_Load2 | Bogura_132kV | 120 | 0.25 |  | 42.5 | 13.97
Bogura_132kV_Load3 | Bogura_132kV | 120 | 0.25 |  | 42.5 | 13.97
Bogura_132kV_Load4 | Bogura_132kV | 120 | 0.25 |  | 42.5 | 13.97
Brahmanbaria_132kV_Load1 | Brahmanbaria_132kV | 120 | 0.43 |  | 43.56 | 14.32
Brahmanbaria_132kV_Load2 | Brahmanbaria_132kV | 120 | 0.43 |  | 43.56 | 14.32
Brahmanbaria_132kV_Load3 | Brahmanbaria_132kV | 41 | 0.15 |  | 14.88 | 4.89
Cantonment_132kV_Load1 | Cantonment_132kV | 120 | 0.5 |  | 71 | 23.34
Cantonment_132kV_Load2 | Cantonment_132kV | 120 | 0.5 |  | 71 | 23.34
Chandina_132kV_Load1 | Chandina_132kV | 120 | 0.5 |  | 12 | 3.94
Chandina_132kV_Load2 | Chandina_132kV | 120 | 0.5 |  | 12 | 3.94
Chandpur_132kV_Load1 | Chandpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 23.33 | 7.67
Chandpur_132kV_Load2 | Chandpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 23.33 | 7.67
Chandpur_132kV_Load3 | Chandpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 23.33 | 7.67
Chandraghona_132kV_Load1 | Chandraghona_132kV | 20 | 0.33 |  | 12.46 | 4.1
Chandraghona_132kV_Load2 | Chandraghona_132kV | 41 | 0.67 |  | 25.54 | 8.39
Chapainawabganj_132kV_Load1 | Chapainawabganj_132kV | 41 | 0.19 |  | 14.18 | 4.66
Chapainawabganj_132kV_Load2 | Chapainawabganj_132kV | 20 | 0.09 |  | 6.92 | 2.27
Chapainawabganj_132kV_Load3 | Chapainawabganj_132kV | 75 | 0.36 |  | 25.95 | 8.53
Chapainawabganj_132kV_Load4 | Chapainawabganj_132kV | 75 | 0.36 |  | 25.95 | 8.53
CharSaidpur_132kV_Load1 | CharSaidpur_132kV | 120 | 0.5 |  | 21.5 | 7.07
CharSaidpur_132kV_Load2 | CharSaidpur_132kV | 120 | 0.5 |  | 21.5 | 7.07
CharSaidpurShahCement_132kV_Load3 | CharSaidpur_132kV | 120 | 1 |  | 36 | 11.83
Chauddagram_132kV_Load1 | Chauddagram_132kV | 120 | 0.5 |  | 32.5 | 10.68
Chauddagram_132kV_Load2 | Chauddagram_132kV | 120 | 0.5 |  | 32.5 | 10.68
Chhatak_132kV_Load1 | Chhatak_132kV | 41 | 0.51 |  | 18.73 | 6.16
Chhatak_132kV_Load2 | Chhatak_132kV | 20 | 0.25 |  | 9.14 | 3
Chhatak_132kV_Load3 | Chhatak_132kV | 20 | 0.25 |  | 9.14 | 3
Chowmuhani_132kV_Load1 | Chowmuhani_132kV | 120 | 0.33 |  | 42 | 13.8
Chowmuhani_132kV_Load2 | Chowmuhani_132kV | 120 | 0.33 |  | 42 | 13.8
Chowmuhani_132kV_Load3 | Chowmuhani_132kV | 120 | 0.33 |  | 42 | 13.8
Chowdala_132kV_Load1 | Chowdala_132kV | 75 | 0.5 |  | 18.5 | 6.08
Chowdala_132kV_Load2 | Chowdala_132kV | 75 | 0.5 |  | 18.5 | 6.08
Chuadanga_132kV_Load1 | Chuadanga_132kV | 75 | 0.39 |  | 45.55 | 14.97
Chuadanga_132kV_Load2 | Chuadanga_132kV | 75 | 0.39 |  | 45.55 | 14.97
Chuadanga_132kV_Load3 | Chuadanga_132kV | 41 | 0.21 |  | 24.9 | 8.18
Cox'sBazar_132kV_Load1 | Cox'sBazar_132kV | 120 | 0.38 |  | 48.38 | 15.9
Cox'sBazar_132kV_Load2 | Cox'sBazar_132kV | 120 | 0.38 |  | 48.38 | 15.9
Cox'sBazar_132kV_Load3 | Cox'sBazar_132kV | 75 | 0.24 |  | 30.24 | 9.94
CumillaNorth_132kV_Load1 | CumillaNorth_132kV | 75 | 0.33 |  | 36.67 | 12.05
CumillaNorth_132kV_Load2 | CumillaNorth_132kV | 75 | 0.33 |  | 36.67 | 12.05
CumillaNorth_132kV_Load3 | CumillaNorth_132kV | 75 | 0.33 |  | 36.67 | 12.05
CumillaSouth_132kV_Load1 | CumillaSouth_132kV | 75 | 0.25 |  | 48.75 | 16.02
CumillaSouth_132kV_Load2 | CumillaSouth_132kV | 75 | 0.25 |  | 48.75 | 16.02
CumillaSouth_132kV_Load3 | CumillaSouth_132kV | 75 | 0.25 |  | 48.75 | 16.02
CumillaSouth_132kV_Load4 | CumillaSouth_132kV | 75 | 0.25 |  | 48.75 | 16.02
Daganbhuiyan_132kV_Load1 | Daganbhuiyan_132kV | 120 | 0.5 |  | 18.5 | 6.08
Daganbhuiyan_132kV_Load2 | Daganbhuiyan_132kV | 120 | 0.5 |  | 18.5 | 6.08
Daudkandi_132kV_Load1 | Daudkandi_132kV | 75 | 0.33 |  | 41.33 | 13.59
Daudkandi_132kV_Load2 | Daudkandi_132kV | 75 | 0.33 |  | 41.33 | 13.59
Daudkandi_132kV_Load3 | Daudkandi_132kV | 75 | 0.33 |  | 41.33 | 13.59
DhakaUniversity_132kV_Load1 | DhakaUniversity_132kV | 120 | 0.5 |  | 42 | 13.8
DhakaUniversity_132kV_Load2 | DhakaUniversity_132kV | 120 | 0.5 |  | 42 | 13.8
Dhamrai_132kV_Load1 | Dhamrai_132kV | 75 | 0.5 |  | 66 | 21.69
Dhamrai_132kV_Load2 | Dhamrai_132kV | 75 | 0.5 |  | 66 | 21.69
Dhanmondi_132kV_Load1 | Dhanmondi_132kV | 120 | 0.28 |  | 38.34 | 12.6
Dhanmondi_132kV_Load2 | Dhanmondi_132kV | 120 | 0.28 |  | 38.34 | 12.6
Dhanmondi_132kV_Load3 | Dhanmondi_132kV | 120 | 0.28 |  | 38.34 | 12.6
Dhanmondi_132kV_Load4 | Dhanmondi_132kV | 75 | 0.17 |  | 23.97 | 7.88
Dohazari_132kV_Load1 | Dohazari_132kV | 120 | 0.5 |  | 40.5 | 13.31
Dohazari_132kV_Load2 | Dohazari_132kV | 120 | 0.5 |  | 40.5 | 13.31
Faridpur_132kV_Load1 | Faridpur_132kV | 120 | 0.43 |  | 64.91 | 21.34
Faridpur_132kV_Load2 | Faridpur_132kV | 120 | 0.43 |  | 64.91 | 21.34
Faridpur_132kV_Load3 | Faridpur_132kV | 41 | 0.15 |  | 22.18 | 7.29
Fatullah_132kV_Load1 | Fatullah_132kV | 120 | 0.5 |  | 47 | 15.45
Fatullah_132kV_Load2 | Fatullah_132kV | 120 | 0.5 |  | 47 | 15.45
Fenchuganj_132kV_Load1 | Fenchuganj_132kV | 20 | 0.25 |  | 7.41 | 2.43
Fenchuganj_132kV_Load2 | Fenchuganj_132kV | 20 | 0.25 |  | 7.41 | 2.43
Fenchuganj_132kV_Load3 | Fenchuganj_132kV | 41 | 0.51 |  | 15.19 | 4.99
Feni_132kV_Load1 | Feni_132kV | 120 | 0.5 |  | 48 | 15.78
Feni_132kV_Load2 | Feni_132kV | 120 | 0.5 |  | 48 | 15.78
Ghatail_132kV_Load1 | Ghatail_132kV | 75 | 0.5 |  | 45 | 14.79
Ghatail_132kV_Load2 | Ghatail_132kV | 75 | 0.5 |  | 45 | 14.79
Ghorashal_132kV_Load1 | Ghorashal_132kV | 63 | 0.5 |  | 5.5 | 1.81
Ghorashal_132kV_Load2 | Ghorashal_132kV | 63 | 0.5 |  | 5.5 | 1.81
Ghorashal7Circle_132kV_Load3 | Ghorashal_132kV | 30 | 1 |  | 17.84 | 5.86
Goalpara_132kV_Load1 | Goalpara_132kV | 41 | 0.5 |  | 18 | 5.92
Goalpara_132kV_Load2 | Goalpara_132kV | 41 | 0.5 |  | 18 | 5.92
Gallamari_132kV_Load1 | Gallamari_132kV | 120 | 0.5 |  | 45 | 14.79
Gallamari_132kV_Load2 | Gallamari_132kV | 120 | 0.5 |  | 45 | 14.79
Gopalganj_132kV_Load1 | Gopalganj_132kV | 120 | 0.5 |  | 41 | 13.48
Gopalganj_132kV_Load2 | Gopalganj_132kV | 120 | 0.5 |  | 41 | 13.48
Gulshan_132kV_Load1 | Gulshan_132kV | 120 | 0.5 |  | 71 | 23.34
Gulshan_132kV_Load2 | Gulshan_132kV | 120 | 0.5 |  | 71 | 23.34
Halishahar_132kV_Load1 | Halishahar_132kV | 120 | 0.4 |  | 38.61 | 12.69
Halishahar_132kV_Load2 | Halishahar_132kV | 120 | 0.4 |  | 38.61 | 12.69
Halishahar_132kV_Load3 | Halishahar_132kV | 63 | 0.21 |  | 20.27 | 6.66
Hatirjheel_132kV_Load1 | Hatirjheel_132kV | 120 | 0.5 |  | 25.5 | 8.38
Hatirjheel_132kV_Load2 | Hatirjheel_132kV | 120 | 0.5 |  | 25.5 | 8.38
Haripur_132kV_Load1 | Haripur_132kV | 120 | 0.5 |  | 60 | 19.72
Haripur_132kV_Load2 | Haripur_132kV | 120 | 0.5 |  | 60 | 19.72
Hasnabad_132kV_Load1 | Hasnabad_132kV | 100 | 0.33 |  | 29.67 | 9.75
Hasnabad_132kV_Load2 | Hasnabad_132kV | 100 | 0.33 |  | 29.67 | 9.75
Hasnabad_132kV_Load3 | Hasnabad_132kV | 100 | 0.33 |  | 29.67 | 9.75
Hathazari_132kV_Load1 | Hathazari_132kV | 120 | 0.62 |  | 49.23 | 16.18
Hathazari_132kV_Load2 | Hathazari_132kV | 75 | 0.38 |  | 30.77 | 10.11
Ishwardi_132kV_Load1 | Ishwardi_132kV | 75 | 0.28 |  | 19.72 | 6.48
Ishwardi_132kV_Load2 | Ishwardi_132kV | 75 | 0.28 |  | 19.72 | 6.48
Ishwardi_132kV_Load3 | Ishwardi_132kV | 120 | 0.44 |  | 31.56 | 10.37
Jaldhaka_132kV_Load1 | Jaldhaka_132kV | 75 | 0.5 |  | 33.5 | 11.01
Jaldhaka_132kV_Load2 | Jaldhaka_132kV | 75 | 0.5 |  | 33.5 | 11.01
Jamalpur_132kV_Load1 | Jamalpur_132kV | 41 | 0.15 |  | 17.73 | 5.83
Jamalpur_132kV_Load2 | Jamalpur_132kV | 75 | 0.28 |  | 32.42 | 10.66
Jamalpur_132kV_Load3 | Jamalpur_132kV | 75 | 0.28 |  | 32.42 | 10.66
Jamalpur_132kV_Load4 | Jamalpur_132kV | 75 | 0.28 |  | 32.42 | 10.66
Jashore_132kV_Load1 | Jashore_132kV | 120 | 0.33 |  | 46.33 | 15.23
Jashore_132kV_Load2 | Jashore_132kV | 120 | 0.33 |  | 46.33 | 15.23
Jashore_132kV_Load3 | Jashore_132kV | 120 | 0.33 |  | 46.33 | 15.23
Jhenaidah_132kV_Load1 | Jhenaidah_132kV | 83 | 0.26 |  | 23.9 | 7.85
Jhenaidah_132kV_Load2 | Jhenaidah_132kV | 120 | 0.37 |  | 34.55 | 11.36
Jhenaidah_132kV_Load3 | Jhenaidah_132kV | 120 | 0.37 |  | 34.55 | 11.36
Joydebpur_132kV_Load1 | Joydebpur_132kV | 120 | 0.49 |  | 83.27 | 27.37
Joydebpur_132kV_Load2 | Joydebpur_132kV | 75 | 0.31 |  | 52.04 | 17.1
Joydebpur_132kV_Load3 | Joydebpur_132kV | 50 | 0.2 |  | 34.69 | 11.4
Joypurhat_132kV_Load1 | Joypurhat_132kV | 41 | 0.25 |  | 15.5 | 5.09
Joypurhat_132kV_Load2 | Joypurhat_132kV | 41 | 0.25 |  | 15.5 | 5.09
Joypurhat_132kV_Load3 | Joypurhat_132kV | 41 | 0.25 |  | 15.5 | 5.09
Joypurhat_132kV_Load4 | Joypurhat_132kV | 41 | 0.25 |  | 15.5 | 5.09
Juldah_132kV_Load1 | Juldah_132kV | 75 | 0.5 |  | 9 | 2.96
Juldah_132kV_Load2 | Juldah_132kV | 75 | 0.5 |  | 9 | 2.96
Kabirpur_132kV_Load1 | Kabirpur_132kV | 120 | 0.33 |  | 88.33 | 29.03
Kabirpur_132kV_Load2 | Kabirpur_132kV | 120 | 0.33 |  | 88.33 | 29.03
Kabirpur_132kV_Load3 | Kabirpur_132kV | 120 | 0.33 |  | 88.33 | 29.03
Kachua_132kV_Load1 | Kachua_132kV | 75 | 0.5 |  | 38.5 | 12.65
Kachua_132kV_Load2 | Kachua_132kV | 75 | 0.5 |  | 38.5 | 12.65
Kaliganj_132kV_Load1 | Kaliganj_132kV | 80 | 0.5 |  | 14 | 4.6
Kaliganj_132kV_Load2 | Kaliganj_132kV | 80 | 0.5 |  | 14 | 4.6
Kallyanpur_132kV_Load1 | Kallyanpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 40 | 13.15
Kallyanpur_132kV_Load2 | Kallyanpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 40 | 13.15
Kallyanpur_132kV_Load3 | Kallyanpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 40 | 13.15
Kalurghat_132kV_Load1 | Kalurghat_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Kalurghat_132kV_Load2 | Kalurghat_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Kamrangirchar_132kV_Load1 | Kamrangirchar_132kV | 75 | 0.33 |  | 27 | 8.87
Kamrangirchar_132kV_Load2 | Kamrangirchar_132kV | 75 | 0.33 |  | 27 | 8.87
Kamrangirchar_132kV_Load3 | Kamrangirchar_132kV | 75 | 0.33 |  | 27 | 8.87
Kaptai_132kV_Load1 | Kaptai_132kV | 20 | 1 |  | 0 | 0
Kasba_132kV_Load1 | Kasba_132kV | 75 | 0.5 |  | 15.5 | 5.09
Kasba_132kV_Load2 | Kasba_132kV | 75 | 0.5 |  | 15.5 | 5.09
Kazla_132kV_Load1 | Kazla_132kV | 120 | 0.5 |  | 60.5 | 19.89
Kazla_132kV_Load2 | Kazla_132kV | 120 | 0.5 |  | 60.5 | 19.89
Keraniganj_132kV_Load1 | Keraniganj_132kV | 75 | 0.5 |  | 35.5 | 11.67
Keraniganj_132kV_Load2 | Keraniganj_132kV | 75 | 0.5 |  | 35.5 | 11.67
Khagrachari_132kV_Load1 | Khagrachari_132kV | 39 | 0.5 |  | 15 | 4.93
Khagrachari_132kV_Load2 | Khagrachari_132kV | 39 | 0.5 |  | 15 | 4.93
KhulnaCentral_132kV_Load1 | KhulnaCentral_132kV | 64 | 0.33 |  | 22.67 | 7.45
KhulnaCentral_132kV_Load2 | KhulnaCentral_132kV | 64 | 0.33 |  | 22.67 | 7.45
KhulnaCentral_132kV_Load3 | KhulnaCentral_132kV | 64 | 0.33 |  | 22.67 | 7.45
Khulshi_132kV_Load1 | Khulshi_132kV | 120 | 0.38 |  | 73.13 | 24.04
Khulshi_132kV_Load2 | Khulshi_132kV | 120 | 0.38 |  | 73.13 | 24.04
Khulshi_132kV_Load3 | Khulshi_132kV | 80 | 0.25 |  | 48.75 | 16.02
Kishoreganj_132kV_Load1 | Kishoreganj_132kV | 120 | 0.33 |  | 41.33 | 13.59
Kishoreganj_132kV_Load2 | Kishoreganj_132kV | 120 | 0.33 |  | 41.33 | 13.59
Kishoreganj_132kV_Load3 | Kishoreganj_132kV | 120 | 0.33 |  | 41.33 | 13.59
Kodda_132kV_Load1 | Kodda_132kV | 75 | 0.2 |  | 63.2 | 20.77
Kodda_132kV_Load2 | Kodda_132kV | 75 | 0.2 |  | 63.2 | 20.77
Kodda_132kV_Load3 | Kodda_132kV | 75 | 0.2 |  | 63.2 | 20.77
Kodda_132kV_Load4 | Kodda_132kV | 75 | 0.2 |  | 63.2 | 20.77
Kodda_132kV_Load5 | Kodda_132kV | 75 | 0.2 |  | 63.2 | 20.77
KSRM_132kV_Load1 | KSRM_132kV | 50 | 0.5 |  | 15 | 4.93
KSRM_132kV_Load2 | KSRM_132kV | 50 | 0.5 |  | 15 | 4.93
KSRMKYCR_132kV_Load3 | KSRM_132kV | 25 | 1 |  | 0 | 0
Kulaura_132kV_Load1 | Kulaura_132kV | 41 | 0.33 |  | 12.33 | 4.05
Kulaura_132kV_Load2 | Kulaura_132kV | 41 | 0.33 |  | 12.33 | 4.05
Kulaura_132kV_Load3 | Kulaura_132kV | 41 | 0.33 |  | 12.33 | 4.05
Kurigram_132kV_Load1 | Kurigram_132kV | 75 | 0.5 |  | 27.5 | 9.04
Kurigram_132kV_Load2 | Kurigram_132kV | 75 | 0.5 |  | 27.5 | 9.04
Kushtia_132kV_Load1 | Kushtia_132kV | 120 | 0.5 |  | 69 | 22.68
Kushtia_132kV_Load2 | Kushtia_132kV | 120 | 0.5 |  | 69 | 22.68
Laksam_132kV_Load1 | Laksam_132kV | 120 | 0.5 |  | 11 | 3.62
Laksam_132kV_Load2 | Laksam_132kV | 120 | 0.5 |  | 11 | 3.62
Lakshmipur_132kV_Load1 | Lakshmipur_132kV | 120 | 0.5 |  | 18.5 | 6.08
Lakshmipur_132kV_Load2 | Lakshmipur_132kV | 120 | 0.5 |  | 18.5 | 6.08
Lalbagh_132kV_Load1 | Lalbagh_132kV | 75 | 0.5 |  | 37 | 12.16
Lalbagh_132kV_Load2 | Lalbagh_132kV | 75 | 0.5 |  | 37 | 12.16
Lalmonirhat_132kV_Load1 | Lalmonirhat_132kV | 20 | 0.09 |  | 4.57 | 1.5
Lalmonirhat_132kV_Load2 | Lalmonirhat_132kV | 20 | 0.09 |  | 4.57 | 1.5
Lalmonirhat_132kV_Load3 | Lalmonirhat_132kV | 33 | 0.15 |  | 7.55 | 2.48
Lalmonirhat_132kV_Load4 | Lalmonirhat_132kV | 75 | 0.34 |  | 17.15 | 5.64
Lalmonirhat_132kV_Load5 | Lalmonirhat_132kV | 75 | 0.34 |  | 17.15 | 5.64
Madanganj_132kV_Load1 | Madanganj_132kV | 50 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Madanganj_132kV_Load2 | Madanganj_132kV | 50 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Madaripur_132kV_Load1 | Madaripur_132kV | 41 | 0.21 |  | 18.89 | 6.21
Madaripur_132kV_Load2 | Madaripur_132kV | 75 | 0.39 |  | 34.55 | 11.36
Madaripur_132kV_Load3 | Madaripur_132kV | 75 | 0.39 |  | 34.55 | 11.36
Madartek_132kV_Load1 | Madartek_132kV | 75 | 0.5 |  | 41 | 13.48
Madartek_132kV_Load2 | Madartek_132kV | 75 | 0.5 |  | 41 | 13.48
Madunaghat_132kV_Load1 | Madunaghat_132kV | 120 | 0.5 |  | 25.5 | 8.38
Madunaghat_132kV_Load2 | Madunaghat_132kV | 120 | 0.5 |  | 25.5 | 8.38
Magura_132kV_Load1 | Magura_132kV | 41 | 0.2 |  | 11.37 | 3.74
Magura_132kV_Load2 | Magura_132kV | 41 | 0.2 |  | 11.37 | 3.74
Magura_132kV_Load3 | Magura_132kV | 120 | 0.59 |  | 33.27 | 10.93
Mahasthangarh_132kV_Load1 | Mahasthangarh_132kV | 120 | 0.5 |  | 38 | 12.49
Mahasthangarh_132kV_Load2 | Mahasthangarh_132kV | 120 | 0.5 |  | 38 | 12.49
Maijdee_132kV_Load1 | Maijdee_132kV | 120 | 0.5 |  | 19.5 | 6.41
Maijdee_132kV_Load2 | Maijdee_132kV | 120 | 0.5 |  | 19.5 | 6.41
Manikganj_132kV_Load1 | Manikganj_132kV | 50 | 0.25 |  | 31.25 | 10.27
Manikganj_132kV_Load2 | Manikganj_132kV | 75 | 0.38 |  | 46.88 | 15.41
Manikganj_132kV_Load3 | Manikganj_132kV | 75 | 0.38 |  | 46.88 | 15.41
Maniknagar_132kV_Load1 | Maniknagar_132kV | 75 | 0.5 |  | 37 | 12.16
Maniknagar_132kV_Load2 | Maniknagar_132kV | 75 | 0.5 |  | 37 | 12.16
Matarbari_132kV_Load1 | Matarbari_132kV | 41 | 0.5 |  | 28 | 9.2
Matarbari_132kV_Load2 | Matarbari_132kV | 41 | 0.5 |  | 28 | 9.2
Matuail_132kV_Load1 | Matuail_132kV | 75 | 0.5 |  | 40.6 | 13.34
Matuail_132kV_Load2 | Matuail_132kV | 75 | 0.5 |  | 40.6 | 13.34
Metrorail_Motijheel_132kV_Load1 | Motijheel_132kV | 50 | 0.5 |  | 11.5 | 3.78
Metrorail_Motijheel_132kV_Load2 | Motijheel_132kV | 50 | 0.5 |  | 11.5 | 3.78
Metrorail_Uttara_132kV_Load1 | Uttara3P_132kV | 50 | 0.5 |  | 0 | 0
Metrorail_Uttara_132kV_Load2 | Uttara3P_132kV | 50 | 0.5 |  | 0 | 0
Mirpur_132kV_Load1 | Mirpur_132kV | 75 | 0.24 |  | 35.95 | 11.82
Mirpur_132kV_Load2 | Mirpur_132kV | 120 | 0.38 |  | 57.52 | 18.91
Mirpur_132kV_Load3 | Mirpur_132kV | 120 | 0.38 |  | 57.52 | 18.91
Mirzapur_132kV_Load1 | Mirzapur_132kV | 75 | 0.5 |  | 26.5 | 8.71
Mirzapur_132kV_Load2 | Mirzapur_132kV | 75 | 0.5 |  | 26.5 | 8.71
Mithapukur_132kV_Load1 | Mithapukur_132kV | 75 | 0.5 |  | 25.5 | 8.38
Mithapukur_132kV_Load2 | Mithapukur_132kV | 75 | 0.5 |  | 25.5 | 8.38
MI_Cement_132kV_Load1 | Munshiganj_132kV | 14 | 0.5 |  | 8.1 | 2.66
MI_Cement_132kV_Load2 | Munshiganj_132kV | 14 | 0.5 |  | 8.1 | 2.66
MSML_132kV_Load1 | MSML_132kV | 30 | 1 |  | 0 | 0
Moghbazar_132kV_Load1 | Moghbazar_132kV | 75 | 0.33 |  | 30.53 | 10.04
Moghbazar_132kV_Load2 | Moghbazar_132kV | 75 | 0.33 |  | 30.53 | 10.04
Moghbazar_132kV_Load3 | Moghbazar_132kV | 75 | 0.33 |  | 30.53 | 10.04
Mongla_132kV_Load1 | Mongla_132kV | 75 | 0.5 |  | 17 | 5.59
Mongla_132kV_Load2 | Mongla_132kV | 75 | 0.5 |  | 17 | 5.59
Motijheel_132kV_Load1 | Motijheel_132kV | 120 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Motijheel_132kV_Load2 | Motijheel_132kV | 120 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Muktagacha_132kV_Load1 | Muktagacha_132kV | 75 | 0.5 |  | 15 | 4.93
Muktagacha_132kV_Load2 | Muktagacha_132kV | 75 | 0.5 |  | 15 | 4.93
Munshiganj_132kV_Load1 | Munshiganj_132kV | 120 | 0.5 |  | 47 | 15.45
Munshiganj_132kV_Load2 | Munshiganj_132kV | 120 | 0.5 |  | 47 | 15.45
Muradnagar_132kV_Load1 | Muradnagar_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Muradnagar_132kV_Load2 | Muradnagar_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Mymensingh_132kV_Load1 | Mymensingh_132kV | 120 | 0.33 |  | 59 | 19.39
Mymensingh_132kV_Load2 | Mymensingh_132kV | 120 | 0.33 |  | 59 | 19.39
Mymensingh_132kV_Load3 | Mymensingh_132kV | 120 | 0.33 |  | 59 | 19.39
Nabinagar_132kV_Load1 | Nabinagar_132kV | 120 | 0.5 |  | 8 | 2.63
Nabinagar_132kV_Load2 | Nabinagar_132kV | 120 | 0.5 |  | 8 | 2.63
Naogaon_132kV_Load1 | Naogaon_132kV | 75 | 0.24 |  | 34.29 | 11.27
Naogaon_132kV_Load2 | Naogaon_132kV | 120 | 0.38 |  | 54.86 | 18.03
Naogaon_132kV_Load3 | Naogaon_132kV | 120 | 0.38 |  | 54.86 | 18.03
Narail_132kV_Load1 | Narail_132kV | 75 | 0.5 |  | 27 | 8.87
Narail_132kV_Load2 | Narail_132kV | 75 | 0.5 |  | 27 | 8.87
Narinda_132kV_Load1 | Narinda_132kV | 75 | 0.5 |  | 37.5 | 12.33
Narinda_132kV_Load2 | Narinda_132kV | 75 | 0.5 |  | 37.5 | 12.33
Narsingdi_132kV_Load1 | Narsingdi_132kV | 75 | 0.25 |  | 49.25 | 16.19
Narsingdi_132kV_Load2 | Narsingdi_132kV | 75 | 0.25 |  | 49.25 | 16.19
Narsingdi_132kV_Load3 | Narsingdi_132kV | 75 | 0.25 |  | 49.25 | 16.19
Narsingdi_132kV_Load4 | Narsingdi_132kV | 75 | 0.25 |  | 49.25 | 16.19
Natore_132kV_Load1 | Natore_132kV | 75 | 0.27 |  | 42.82 | 14.07
Natore_132kV_Load2 | Natore_132kV | 75 | 0.27 |  | 42.82 | 14.07
Natore_132kV_Load3 | Natore_132kV | 75 | 0.27 |  | 42.82 | 14.07
Natore_132kV_Load4 | Natore_132kV | 50 | 0.18 |  | 28.55 | 9.38
Nawabganj_132kV_Load1 | Nawabganj_132kV | 75 | 0.5 |  | 25 | 8.22
Nawabganj_132kV_Load2 | Nawabganj_132kV | 75 | 0.5 |  | 25 | 8.22
Netrokona_132kV_Load1 | Netrokona_132kV | 41 | 0.26 |  | 20.11 | 6.61
Netrokona_132kV_Load2 | Netrokona_132kV | 41 | 0.26 |  | 20.11 | 6.61
Netrokona_132kV_Load3 | Netrokona_132kV | 75 | 0.48 |  | 36.78 | 12.09
NewTongi_132kV_Load1 | NewTongi_132kV | 120 | 0.5 |  | 40 | 13.15
NewTongi_132kV_Load2 | NewTongi_132kV | 120 | 0.5 |  | 40 | 13.15
Niamatpur_132kV_Load1 | Niamatpur_132kV | 75 | 0.38 |  | 45 | 14.79
Niamatpur_132kV_Load2 | Niamatpur_132kV | 75 | 0.38 |  | 45 | 14.79
Niamatpur_132kV_Load3 | Niamatpur_132kV | 50 | 0.25 |  | 30 | 9.86
Noapara_132kV_Load1 | Noapara_132kV | 75 | 0.35 |  | 12.32 | 4.05
Noapara_132kV_Load2 | Noapara_132kV | 75 | 0.35 |  | 12.32 | 4.05
Noapara_132kV_Load3 | Noapara_132kV | 63 | 0.3 |  | 10.35 | 3.4
Pabna_132kV_Load1 | Pabna_132kV | 75 | 0.32 |  | 32.65 | 10.73
Pabna_132kV_Load2 | Pabna_132kV | 75 | 0.32 |  | 32.65 | 10.73
Pabna_132kV_Load3 | Pabna_132kV | 41 | 0.18 |  | 17.85 | 5.87
Pabna_132kV_Load4 | Pabna_132kV | 41 | 0.18 |  | 17.85 | 5.87
Palashbari_132kV_Load1 | Palashbari_132kV | 75 | 0.32 |  | 36.21 | 11.9
Palashbari_132kV_Load2 | Palashbari_132kV | 75 | 0.32 |  | 36.21 | 11.9
Palashbari_132kV_Load3 | Palashbari_132kV | 41 | 0.18 |  | 19.79 | 6.51
Palashbari_132kV_Load4 | Palashbari_132kV | 41 | 0.18 |  | 19.79 | 6.51
Panchagarh_132kV_Load1 | Panchagarh_132kV | 41 | 0.25 |  | 10.25 | 3.37
Panchagarh_132kV_Load2 | Panchagarh_132kV | 41 | 0.25 |  | 10.25 | 3.37
Panchagarh_132kV_Load3 | Panchagarh_132kV | 41 | 0.25 |  | 10.25 | 3.37
Panchagarh_132kV_Load4 | Panchagarh_132kV | 41 | 0.25 |  | 10.25 | 3.37
Patiya_132kV_Load1 | Patiya_132kV | 120 | 0.5 |  | 5.3 | 1.74
Patiya_132kV_Load2 | Patiya_132kV | 120 | 0.5 |  | 5.3 | 1.74
Patuakhali_132kV_Load1 | Patuakhali_132kV | 75 | 0.39 |  | 21.99 | 7.23
Patuakhali_132kV_Load2 | Patuakhali_132kV | 75 | 0.39 |  | 21.99 | 7.23
Patuakhali_132kV_Load3 | Patuakhali_132kV | 41 | 0.21 |  | 12.02 | 3.95
Payra_132kV_Load1 | Payra_132kV | 120 | 0.5 |  | 15 | 4.93
Payra_132kV_Load2 | Payra_132kV | 120 | 0.5 |  | 15 | 4.93
PHP_132kV_Load1 | PHP_132kV | 50 | 1 |  | 6 | 1.97
Postogola_132kV_Load1 | Postogola_132kV | 120 | 0.5 |  | 28 | 9.2
Postogola_132kV_Load2 | Postogola_132kV | 120 | 0.5 |  | 28 | 9.2
Pubail_132kV_Load1 | Pubail_132kV | 120 | 0.5 |  | 13 | 4.27
Pubail_132kV_Load2 | Pubail_132kV | 120 | 0.5 |  | 13 | 4.27
Purbachal_132kV_Load1 | Purbachal_132kV | 120 | 0.5 |  | 17 | 5.59
Purbachal_132kV_Load2 | Purbachal_132kV | 120 | 0.5 |  | 17 | 5.59
Purbasadipur_132kV_Load1 | Purbasadipur_132kV | 120 | 0.39 |  | 43.99 | 14.46
Purbasadipur_132kV_Load2 | Purbasadipur_132kV | 41 | 0.13 |  | 15.03 | 4.94
Purbasadipur_132kV_Load3 | Purbasadipur_132kV | 75 | 0.24 |  | 27.49 | 9.04
Purbasadipur_132kV_Load4 | Purbasadipur_132kV | 75 | 0.24 |  | 27.49 | 9.04
RSRM_132kV_Load1 | Haripur_132kV | 25 | 1 |  | 30 | 9.86
Rajbari_132kV_Load1 | Rajbari_132kV | 75 | 0.39 |  | 28.66 | 9.42
Rajbari_132kV_Load2 | Rajbari_132kV | 75 | 0.39 |  | 28.66 | 9.42
Rajbari_132kV_Load3 | Rajbari_132kV | 41 | 0.21 |  | 15.67 | 5.15
Rajendrapur_132kV_Load1 | Rajendrapur_132kV | 120 | 0.33 |  | 40.67 | 13.37
Rajendrapur_132kV_Load2 | Rajendrapur_132kV | 120 | 0.33 |  | 40.67 | 13.37
Rajendrapur_132kV_Load3 | Rajendrapur_132kV | 120 | 0.33 |  | 40.67 | 13.37
Rajshahi_132kV_Load1 | Rajshahi_132kV | 120 | 0.49 |  | 66.61 | 21.89
Rajshahi_132kV_Load2 | Rajshahi_132kV | 75 | 0.31 |  | 41.63 | 13.68
Rajshahi_132kV_Load3 | Rajshahi_132kV | 50 | 0.2 |  | 27.76 | 9.12
RajshahiNorth_132kV_Load1 | RajshahiNorth_132kV | 120 | 0.5 |  | 50.5 | 16.6
RajshahiNorth_132kV_Load2 | RajshahiNorth_132kV | 120 | 0.5 |  | 50.5 | 16.6
Ramganj_132kV_Load1 | Ramganj_132kV | 75 | 0.5 |  | 48 | 15.78
Ramganj_132kV_Load2 | Ramganj_132kV | 75 | 0.5 |  | 48 | 15.78
Rampur_132kV_Load1 | Rampur_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Rampur_132kV_Load2 | Rampur_132kV | 120 | 0.5 |  | 21 | 6.9
Rangamati_132kV_Load1 | Rangamati_132kV | 41 | 0.5 |  | 9.5 | 3.12
Rangamati_132kV_Load2 | Rangamati_132kV | 41 | 0.5 |  | 9.5 | 3.12
Rangpur_132kV_Load1 | Rangpur_132kV | 120 | 0.43 |  | 51.67 | 16.98
Rangpur_132kV_Load2 | Rangpur_132kV | 120 | 0.43 |  | 51.67 | 16.98
Rangpur_132kV_Load3 | Rangpur_132kV | 41 | 0.15 |  | 17.65 | 5.8
Rooppur_132kV_Load1 | Rooppur_132kV | 41 | 0.5 |  | 3.5 | 1.15
Rooppur_132kV_Load2 | Rooppur_132kV | 41 | 0.5 |  | 3.5 | 1.15
Saidpur_132kV_Load1 | Saidpur_132kV | 50 | 0.25 |  | 25.5 | 8.38
Saidpur_132kV_Load2 | Saidpur_132kV | 75 | 0.38 |  | 38.25 | 12.57
Saidpur_132kV_Load3 | Saidpur_132kV | 75 | 0.38 |  | 38.25 | 12.57
Satkhira_132kV_Load1 | Satkhira_132kV | 40 | 0.17 |  | 19.67 | 6.47
Satkhira_132kV_Load2 | Satkhira_132kV | 41 | 0.17 |  | 20.16 | 6.63
Satkhira_132kV_Load3 | Satkhira_132kV | 41 | 0.17 |  | 20.16 | 6.63
Satkhira_132kV_Load4 | Satkhira_132kV | 120 | 0.5 |  | 59.01 | 19.4
Satmasjid_132kV_Load1 | Satmasjid_132kV | 120 | 0.5 |  | 56 | 18.41
Satmasjid_132kV_Load2 | Satmasjid_132kV | 120 | 0.5 |  | 56 | 18.41
Savar_132kV_Load1 | Savar_132kV | 75 | 0.25 |  | 54.25 | 17.83
Savar_132kV_Load2 | Savar_132kV | 75 | 0.25 |  | 54.25 | 17.83
Savar_132kV_Load3 | Savar_132kV | 75 | 0.25 |  | 54.25 | 17.83
Savar_132kV_Load4 | Savar_132kV | 75 | 0.25 |  | 54.25 | 17.83
Shahjadpur_132kV_Load1 | Shahjadpur_132kV | 50 | 0.2 |  | 17 | 5.59
Shahjadpur_132kV_Load2 | Shahjadpur_132kV | 50 | 0.2 |  | 17 | 5.59
Shahjadpur_132kV_Load3 | Shahjadpur_132kV | 75 | 0.3 |  | 25.5 | 8.38
Shahjadpur_132kV_Load4 | Shahjadpur_132kV | 75 | 0.3 |  | 25.5 | 8.38
Shahjibazar_132kV_Load1 | Shahjibazar_132kV | 75 | 0.32 |  | 34.32 | 11.28
Shahjibazar_132kV_Load2 | Shahjibazar_132kV | 41 | 0.17 |  | 18.76 | 6.17
Shahjibazar_132kV_Load3 | Shahjibazar_132kV | 120 | 0.51 |  | 54.92 | 18.05
Shahmirpur_132kV_Load1 | Shahmirpur_132kV | 64 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Shahmirpur_132kV_Load2 | Shahmirpur_132kV | 64 | 0.5 |  | 26 | 8.55
Shariatpur_132kV_Load1 | Shariatpur_132kV | 120 | 0.5 |  | 35 | 11.5
Shariatpur_132kV_Load2 | Shariatpur_132kV | 120 | 0.5 |  | 35 | 11.5
Sherpur_132kV_Load1 | Sherpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 36.67 | 12.05
Sherpur_132kV_Load2 | Sherpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 36.67 | 12.05
Sherpur_132kV_Load3 | Sherpur_132kV | 75 | 0.33 |  | 36.67 | 12.05
Sikalbaha_132kV_Load1 | Sikalbaha_132kV | 75 | 0.65 |  | 19.4 | 6.38
Sikalbaha_132kV_Load2 | Sikalbaha_132kV | 41 | 0.35 |  | 10.6 | 3.49
Sitalakhya_132kV_Load1 | Sitalakhya_132kV | 75 | 0.33 |  | 29.13 | 9.58
Sitalakhya_132kV_Load2 | Sitalakhya_132kV | 75 | 0.33 |  | 29.13 | 9.58
Sitalakhya_132kV_Load3 | Sitalakhya_132kV | 75 | 0.33 |  | 29.13 | 9.58
Sholoshahar_132kV_Load1 | Sholoshahar_132kV | 120 | 0.5 |  | 23 | 7.56
Sholoshahar_132kV_Load2 | Sholoshahar_132kV | 120 | 0.5 |  | 23 | 7.56
Shyampur_132kV_Load1 | Shyampur_132kV | 75 | 0.19 |  | 34.23 | 11.25
Shyampur_132kV_Load2 | Shyampur_132kV | 75 | 0.19 |  | 34.23 | 11.25
Shyampur_132kV_Load3 | Shyampur_132kV | 120 | 0.31 |  | 54.77 | 18
Shyampur_132kV_Load4 | Shyampur_132kV | 120 | 0.31 |  | 54.77 | 18
Siddhirganj_132kV_Load1 | Siddhirganj_132kV | 120 | 0.33 |  | 44 | 14.46
Siddhirganj_132kV_Load2 | Siddhirganj_132kV | 120 | 0.33 |  | 44 | 14.46
Siddhirganj_132kV_Load3 | Siddhirganj_132kV | 120 | 0.33 |  | 44 | 14.46
Sirajganj_132kV_Load1 | Sirajganj_132kV | 75 | 0.19 |  | 23.85 | 7.84
Sirajganj_132kV_Load2 | Sirajganj_132kV | 75 | 0.19 |  | 23.85 | 7.84
Sirajganj_132kV_Load3 | Sirajganj_132kV | 120 | 0.31 |  | 38.15 | 12.54
Sirajganj_132kV_Load4 | Sirajganj_132kV | 120 | 0.31 |  | 38.15 | 12.54
Sonargaon_132kV_Load1 | Sonargaon_132kV | 120 | 0.5 |  | 58.5 | 19.23
Sonargaon_132kV_Load2 | Sonargaon_132kV | 120 | 0.5 |  | 58.5 | 19.23
SonargaonBMPIL_132kV_Load3 | Sonargaon_132kV | 75 | 1 |  | 0 | 0
SonargaonTASNIM_132kV_Load4 | Sonargaon_132kV | 120 | 1 |  | 32 | 10.52
Srimangal_132kV_Load1 | Srimangal_132kV | 41 | 0.29 |  | 16.06 | 5.28
Srimangal_132kV_Load2 | Srimangal_132kV | 41 | 0.29 |  | 16.06 | 5.28
Srimangal_132kV_Load3 | Srimangal_132kV | 41 | 0.29 |  | 16.06 | 5.28
Srimangal_132kV_Load4 | Srimangal_132kV | 20 | 0.14 |  | 7.83 | 2.57
Sripur_132kV_Load1 | Sripur_132kV | 75 | 0.5 |  | 48.5 | 15.94
Sripur_132kV_Load2 | Sripur_132kV | 75 | 0.5 |  | 48.5 | 15.94
Srinagar_132kV_Load1 | Srinagar_132kV | 75 | 0.5 |  | 21.6 | 7.1
Srinagar_132kV_Load2 | Srinagar_132kV | 75 | 0.5 |  | 21.6 | 7.1
Sunamganj_132kV_Load1 | Sunamganj_132kV | 39 | 0.5 |  | 17.5 | 5.75
Sunamganj_132kV_Load2 | Sunamganj_132kV | 39 | 0.5 |  | 17.5 | 5.75
Sylhet_132kV_Load1 | Sylhet_132kV | 83.3 | 0.29 |  | 13.43 | 4.41
Sylhet_132kV_Load2 | Sylhet_132kV | 120 | 0.42 |  | 19.35 | 6.36
Sylhet_132kV_Load3 | Sylhet_132kV | 41 | 0.14 |  | 6.61 | 2.17
Sylhet_132kV_Load4 | Sylhet_132kV | 41 | 0.14 |  | 6.61 | 2.17
SylhetSouth_132kV_Load1 | SylhetSouth_132kV | 75 | 0.5 |  | 56 | 18.41
SylhetSouth_132kV_Load2 | SylhetSouth_132kV | 75 | 0.5 |  | 56 | 18.41
Tangail_132kV_Load1 | Tangail_132kV | 75 | 0.21 |  | 41.5 | 13.64
Tangail_132kV_Load2 | Tangail_132kV | 41 | 0.12 |  | 22.69 | 7.46
Tangail_132kV_Load3 | Tangail_132kV | 120 | 0.34 |  | 66.4 | 21.83
Tangail_132kV_Load4 | Tangail_132kV | 120 | 0.34 |  | 66.4 | 21.83
Taraganj_132kV_Load1 | Taraganj_132kV | 41 | 0.5 |  | 10.5 | 3.45
Taraganj_132kV_Load2 | Taraganj_132kV | 41 | 0.5 |  | 10.5 | 3.45
Thakurgaon_132kV_Load1 | Thakurgaon_132kV | 75 | 0.5 |  | 42.5 | 13.97
Thakurgaon_132kV_Load2 | Thakurgaon_132kV | 75 | 0.5 |  | 42.5 | 13.97
TKCCL_132kV_Load1 | TKCCL_132kV | 75 | 1 |  | 23.5 | 7.72
Tongi_132kV_Load1 | Tongi_132kV | 120 | 0.38 |  | 56.38 | 18.53
Tongi_132kV_Load2 | Tongi_132kV | 120 | 0.38 |  | 56.38 | 18.53
Tongi_132kV_Load3 | Tongi_132kV | 75 | 0.24 |  | 35.24 | 11.58
Tongi-3(Mill Gate)_132kV_Load1 | Tongi-3(Mill Gate)_132kV | 120 | 0.5 |  | 51.5 | 16.93
Tongi-3(Mill Gate)_132kV_Load2 | Tongi-3(Mill Gate)_132kV | 120 | 0.5 |  | 51.5 | 16.93
Ullapara_132kV_Load1 | Ullapara_132kV | 120 | 0.5 |  | 23.5 | 7.72
Ullapara_132kV_Load2 | Ullapara_132kV | 120 | 0.5 |  | 23.5 | 7.72
Ullon_132kV_Load1 | Ullon_132kV | 50 | 0.33 |  | 19 | 6.24
Ullon_132kV_Load2 | Ullon_132kV | 50 | 0.33 |  | 19 | 6.24
Ullon_132kV_Load3 | Ullon_132kV | 50 | 0.33 |  | 19 | 6.24
Uttara_132kV_Load1 | Uttara_132kV | 120 | 0.33 |  | 30.33 | 9.97
Uttara_132kV_Load2 | Uttara_132kV | 120 | 0.33 |  | 30.33 | 9.97
Uttara_132kV_Load3 | Uttara_132kV | 120 | 0.33 |  | 30.33 | 9.97
Uttara3P_132kV_Load1 | Uttara3P_132kV | 120 | 0.5 |  | 31 | 10.19
Uttara3P_132kV_Load2 | Uttara3P_132kV | 120 | 0.5 |  | 31 | 10.19
Zigatola_132kV_Load1 | Zigatola_132kV | 120 | 0.5 |  | 44.5 | 14.63
Zigatola_132kV_Load2 | Zigatola_132kV | 120 | 0.5 |  | 44.5 | 14.63